附件1

生产经营场所自查自纠登记表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 负责人 |  |
| 场所地址 |  | 电话 |  |
| 消防安全风险隐患问题 | 检查项目 | 重点检查的隐患问题 | 有无隐患问题 | 存在的具体隐患问题 |
| 管理责任 | 1.场所所在建筑未明确统一的消防安全管理单位 | □有□无 |  |
| 2.生产经营场所产权单位或产权人、出租单位、管理单位、使用单位未明确约定消防安全责任分工、管理边界以及公共区域、公共设施的消防安全管理职责 | □有□无 |  |
| 火源管理 | 3.对使用明火做饭、焚香、火罐、艾灸等行为未建立并落实严格的安全管理制度 | □有□无 |  |
| 4.违规电气焊动火作业 | □有□无 |  |
| 电源管理 | 5.是否存在电线电缆未穿管保护，直接穿越易燃可燃材料，开关、插座直接安装在易燃可燃材料上等情况 | □有□无 |  |
| 6.电器设备与可燃物未保持可靠安全距离，未采取隔热、散热等措施 | □有□无 |  |
| 7.违规使用未经产品质量认证的大功率电器或移动插排 | □有□无 |  |
| 8.同一回路用电功率总和明显超出线路负荷能力 | □有□无 |  |
| 9.电动自行车(蓄电池)违规在室内停放或充电 | □有□无 |  |
| 10.未落实定期检查维护电气线路设备 | □有□无 |  |
| 燃气燃油 | 11.违规存放、使用易燃易爆危险品、燃气、燃油等 | □有□无 |  |
| 12.在高层建筑、地下或半地下建筑场所违规使用液化石油气 | □有□无 |  |
| 13.未按照国家标准要求安装燃气报警、自动切断等安全设施设备 | □有□无 |  |
| 14.未定期维护保养燃气管路设施和清洗油烟道等 | □有□无 |  |
| 易燃可燃装饰装修 | 15.违规使用易燃可燃装饰装修材料  | □有□无 |  |
| 16.违规使用易燃可燃仿真绿植 | □有□无 |  |
| 17.违规使用易燃可燃夹心彩钢板等搭建临时建筑或作为室内分隔 | □有□无 |  |
| 18.违规使用易燃可燃材料设置冷库 | □有□无 |  |
| 违规住人 | 19.生产、经营、储存等场所违规住人 | □有□无 |  |
| 安全疏散条件 | 20.疏散通道、安全出口设置不符合消防安全要求 | □有□无 |  |
| 21.违规占用、堵塞、锁闭疏散通道、安全出口 | □有□无 |  |
| 22.门窗设置金属栅栏、广告牌等障碍物 | □有□无 |  |
| 23.存在违规堵塞、占用消防车通道、消防登高作业面等情况 | □有□无 |  |
| 应急处置 | 24.场所所在建筑未制定统一应急处置预案和内部各场所单位间应急联动响应机制 | □有□无 |  |
| 25.本单位场所未制定应急处置预案 | □有□无 |  |
| 26.场所所在建筑未设立相对固定的应急处置力量 | □有□无 |  |
| 27.未对全体从业人员开展消防安全培训组织灭火和应急疏散演练 | □有□无 |  |
| 消防设施器材  | 28.建筑消防设施器材不能确保齐全管用 | □有□无 |  |
| 29.未明确日常管理和维护保养职责 | □有□无 |  |
| 其它隐患问题 | 具体隐患： |  |